## 設1面
設計内容説明書【戸建住宅用】【木造軸組・枠組】 | [27 empty] | 長期優良住宅（第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社近確機構
―必須項目―
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ’３－１ |  | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等（地面から１m） | ・外壁の構造 |  |  |  | （ | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □ | 仕上仕様書 | □ | 適
| 劣化対策等級（構造躯体等） |  |  |  | ・柱 |  | □ | 製材 |  | （ | [5 empty] | ） | ・小径 |  | （ |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 集成材等（ | [7 empty] | ） | ・小径 |  | （ |  |  | mm | ） | □ | 伏図等
[6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | （方法： | [8 empty] | ）
[5 empty] | ・柱以外の軸材 |  |  |  | □ | 製材 （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | 集成材等（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | （方法： | [8 empty] | ）
[5 empty] | ・構造用合板等の種類 （ | [15 empty] | ）
[6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | （方法： | [8 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻処理 | ・土台に接する外壁下端水切り | [8 empty] | □ | 有 | □ | 無 | [6 empty] | □ | 仕上仕様書
[5 empty] | ・土台の樹種 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | （方法： | [8 empty] | ） | □ | 伏図等
[5 empty] | ・その他同等の措置 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | ・ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [7 empty] | □ | 仕上仕様書
|  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | 床： | [6 empty] | 壁： | [6 empty] | ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  |  | ） | □ | 仕上仕様書
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | ・ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | ） | □ | 仕上仕様書
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）〕 | □ | 矩計図
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  |  | 〕 | □ | 伏図等
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 立面図
|  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 換気計算図
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 |  |  |  |  | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [17 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | ）
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [10 empty] | ）]
耐震性 | １－１ |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [17 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
|  |  |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による
| □ | 等級 2 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| □ | 等級 3 |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  | 計算 | の検討 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □
| （地震に対する |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □
| 構造躯体の |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）

## 設2面
設計内容説明書【戸建住宅用】【木造軸組・枠組】 | [31 empty] | 長期優良住宅（第二面）
―必須項目―
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | ■ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [16 empty] | □ | 仕上仕様書 |  |  | □ | 適
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 | [20 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [16 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | ■ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  |  | □ | 設備図
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | ■ | 排水管内面が平滑である
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | ■ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | ■ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | ■ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  | 点検口 |  | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 住宅計算方法 | [12 empty] | ＊性能基準 |  |  |  | □ | 仕上仕様書 |  |  | □ | 適
| 断熱等性能 等級 | [6 empty] | □ | 住宅仕様基準 |  |  |  | （開口部条件付き外皮仕様） | [8 empty] | ＊仕様基準 |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | 住宅計算方法による場合 |  | 外皮平均熱 貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [16 empty] | □ | 矩計
| （ | ）地域 | [8 empty] | UA= | [5 empty] | ≦ | 0.87 | [7 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [16 empty] | □ | 外皮計算書
[11 empty] | ηA= | [5 empty] | ≦ | 2.8
|  |  | 住宅仕様基準による場合 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [7 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
[5 empty] | 開口部の断熱及び日射 |  |  | 開口部比率区分
[8 empty] | □ | 区分 （い） |  |  |  | □ | 区分 （ろ） |  |  |  | □ | 区分 （は） |  |  | □ | 区分 （に）
[8 empty] | □ | 緩和措置あり
[9 empty] | □ | 開口部の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [12 empty] | 通気層の適用除外要件
[5 empty] | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [5 empty] | □ | 内部結露計算等 | [5 empty] | ・鉄筋コンクリート造である
[5 empty] | の設置 |  |  |  | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | □ | 透湿抵抗比計算 | [5 empty] | ・防湿層の透湿抵抗が0.082㎡sPa/ng以上
[5 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [12 empty] | ・断熱層の外側がALC、透湿抵抗が0.019㎡sPa/ng以上
[5 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） | [12 empty] | ・透湿抵抗値の基準に適合している（計算書を添付）
[9 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [19 empty] | ・
[6 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [10 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他

## 記入例設1面
設計内容説明書【戸建住宅用】【木造軸組・枠組】 | [27 empty] | 長期優良住宅（第一面）
建築物の名称 |  |  |  |  | 長期 優良 様邸新築工事
建築物の所在地 |  |  |  |  | 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-10
設計者等の氏名 |  |  |  |  | ㈱近畿建築一級建築士事務所 長期 優子
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社近確機構
―必須項目―
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ’３－１ |  | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等（地面から１m） | ・外壁の構造 |  |  |  | （ | ■ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 | [6 empty] | ■ | 仕上仕様書 | □ | 適
| 劣化対策等級（構造躯体等） |  |  |  | ・柱 |  | □ | 製材 |  | （ | [5 empty] | ） | ・小径 |  | （ |  |  |  | ） | ■ | 矩計図
[7 empty] | ■ | 集成材等（ |  |  | 構造用修正材（スギ） |  |  |  |  | ） | ・小径 |  | （ | 120 |  | mm | ） | □ | 伏図等
[6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | ■ | 無 | （方法： | [8 empty] | ）
[5 empty] | ・柱以外の軸材 |  |  |  | ■ | 製材 （ |  | スギKD・ベイマツKD | [8 empty] | ）
[9 empty] | □ | 集成材等（ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | ■ | 有 | □ | 無 | （方法： |  | 保存協会防腐材（工場） | [6 empty] | ）
[5 empty] | ・構造用合板等の種類 （ | [6 empty] | 構造用面材（無機質系） | [8 empty] | ）
[6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | ■ | 無 | （方法： | [8 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻処理 | ・土台に接する外壁下端水切り | [8 empty] | ■ | 有 | □ | 無 | [6 empty] | □ | 仕上仕様書
[5 empty] | ・土台の樹種 |  |  |  | （ | ヒノキKD | [10 empty] | ） |  |  | ■ | 矩計図
[6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | ■ | 無 | （方法： | [8 empty] | ） | □ | 伏図等
[5 empty] | ・その他同等の措置 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | ・ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | ■ | 浴室ユニット | [7 empty] | ■ | 仕上仕様書
|  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 方法： |  | （ | JISA4416 | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | 脱衣室 |  | ■ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | 床： | CFシート | [5 empty] | 壁： | ビニールクロス | [5 empty] | ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  |  | ） | ■ | 仕上仕様書
[6 empty] | ■ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [6 empty] | ■ | 矩計図
[6 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | ■ | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | ・ | 防湿方法 |  |  | 〔 | ■ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [6 empty] | ） | ■ | 仕上仕様書
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）〕 | ■ | 矩計図
|  |  |  | 床下換気措置 | ■ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | ■ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  |  | 〕 | □ | 伏図等
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | □ | 立面図
|  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  | ■ | 換気計算図
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [17 empty] | ■ | 平面図
| 以外の基準 |  |  |  |  | ■ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | ■ | 矩計図
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置 | [17 empty] | ■ | 伏図等
[6 empty] | ■ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 |  |  | ）
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | [ | ■ | 無 |  | □ | 有 | （ | [10 empty] | ）]
耐震性 | １－１ |  | 構造躯体 | 地震力及び | ■ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [17 empty] | ■ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [17 empty] | ■ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ） | □
|  |  |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による
| □ | 等級 2 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| ■ | 等級 3 |  |  | ■ | スパン表 |  |  | （ | 日本住宅・木材技術センター | [12 empty] | ）
[5 empty] | ■ | その他 |  |  | （ | 基礎計算書 | [12 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[5 empty] | ■ | スパン表 |  |  | （ | 日本住宅・木材技術センター | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等活用 | ■ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  | 計算 | の検討 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [17 empty] | □
| （地震に対する |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [17 empty] | □
| 構造躯体の |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）

## 設2面 記入例
設計内容説明書【戸建住宅用】【木造軸組・枠組】 | [32 empty] | 長期優良住宅（第二面）
―必須項目―
認定事項等 |  |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | ■ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [16 empty] | □ | 仕上仕様書 |  |  | □ | 適
| 維持管理 |  |  |  |  | 内埋込み配管 | [20 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [16 empty] | ■ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | ■ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  |  | ■ | 設備図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | ■ | 排水管内面が平滑である
|  |  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | ■ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | ■ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  |  | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | ■ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  | の点検措置
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ | [7 empty] | ■ | 建築主判断基準（外皮平均熱貫流率UA等） | [13 empty] | *性能基準 |  |  | □ | 仕上仕様書 |  |  | □ | 適
| 断熱等性能等等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | □ | 設計・施工指針の本則（簡易計算法・・・部位別仕様表） | [13 empty] | ＊仕様基準 |  |  | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 設計・施工指針の附則（開口部条件付き外皮使用） | [13 empty] | ＊仕様基準 |  |  | □ | 矩計
| （ | 5 | ）地域 | 建築主判断基準又は設計・施工指針の本則を 適用する場合 |  | 外皮平均熱 貫流率 |  |  | ■ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [16 empty] | □ | 建具表
[12 empty] | UA= |  | 0.4 |  |  |  | ≦ | 0.87 | [7 empty] | ■ | 外皮計算書
[6 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | ■ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合
[12 empty] | ηA= |  | 2.5 |  |  |  | ≦ | 2.8
|  |  |  | 設計・施工指針の附則を適用する場合 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [7 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
[6 empty] | 開口部の断熱及び日射 |  |  | 開口部比率区分
[10 empty] | □ | 区分 （ |  | い） |  | □ | 区分 （ |  | ろ） |  | □ | 区分 （ |  | は）
[9 empty] | □ | 緩和措置あり
[10 empty] | □ | 開口部の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 開口部等の日射(４％緩和） | [14 empty] | 通気層の適用除外要件
|  |  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | ■ | 有 |  | □ | 無 ） | [12 empty] | ・鉄筋コンクリート造である
[6 empty] | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 ） | [5 empty] | □ | 内部結露計算等 | [5 empty] | ・防湿層の透湿抵抗が0.082㎡sPa/ng以上
[6 empty] | の設置 |  |  |  | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [12 empty] | □ | 透湿抵抗比計算 | [5 empty] | ・断熱層の外側がALC、透湿抵抗が0.019㎡sPa/ng以上
[6 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | ■ | 無 ） | [12 empty] | ・透湿抵抗値の基準に適合している（計算書を添付）
[6 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | ■ | 有 |  | □ | 無 ） | [12 empty] | ・
[10 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | 防湿層の透湿抵抗が0.082㎡ｓPa/ｎｇ以上 | [9 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [10 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他