## 設備仕様書
住宅用 |  | 【仕様基準（4～7地域）】
■一次エネルギー用 設備仕様書 |  |  |  |  | 設計者名： 一級建築士 第0000000号 建築花子
物件名称： 近確 太郎 様邸新築工事
※ |  | はプルダウン形式です。
器具 | 設備仕様 |  |  |  | 品番 | 備考
暖房設備 | 主たる居室 | ルームエアコンディショナー【区分入力】 |  |  |  | 区分（ろ）
| その他居室 | ルームエアコンディショナー【区分入力】 |  |  |  | 区分（ろ）
住戸全体
冷房設備 | 主たる居室 | ルームエアコンディショナー【区分入力】 |  |  |  | 区分（ろ）
| その他居室 | ルームエアコンディショナー【区分入力】 |  |  |  | 区分（ろ）
住戸全体
換気設備 |  | 壁付け式第二種・第三種換気設備
熱交換
給湯設備 | 熱源機 | ガス給湯機 |  |  |  | モード熱効率78.2%以上【5～7地域】
ふろ機能
配管
| 水栓 | 台所
浴室シャワー
洗面
高断熱浴槽
照明設備 | 主たる居室 | 照明器具の種類
多灯分散方式
調光可能な制御
| その他居室 | 照明器具の種類
調光可能な制御
| 非居室 | 照明器具の種類 | すべてLED又は蛍光灯
人感センサー
太陽光 設備
パネルの 面数
| パワコン 定格負荷効率 |  |  | ％
| アレイの システム容量 |  |  | ｋW
アレイの 種類
アレイの 設置方式
パネル設置 方位角
パネル設置 傾斜角
コージェネレーション
種類
逆潮流
※注意※
太陽光設備、コージェネレーションを計算しない場合、2ページ目は添付不要です。
※注意※
品番記入をお願いします。
Note on F7: 品番変更の可能性がある場合は、「○○同等品」と記入願います
Note on F8: 品番変更の可能性がある場合は、「○○同等品」と記入願います
Note on F9: 品番変更の可能性がある場合は、「○○同等品」と記入願います
Note on F10: 品番変更の可能性がある場合は、「○○同等品」と記入願います
Note on F11: 品番変更の可能性がある場合は、「○○同等品」と記入願います
Note on F12: 品番変更の可能性がある場合は、「○○同等品」と記入願います
Note on F13: 品番変更の可能性がある場合は、「○○同等品」と記入願います
Note on F15: 品番変更の可能性がある場合は、「○○同等品」と記入願います

## 【作成例】
■一次エネルギー用 設備仕様書
[5 empty] | ※ |  | はプルダウン形式です。
器具 | 設備仕様 |  |  |  | 品番 | 備考
暖房設備 | 主たる居室 | 温水床暖房 |  |  | 242-B10F004 | 敷設率：規定値 上面放熱率：90％ 温水暖房機：給湯・温水一体型
| その他居室 | ルームエアコンディショナー（規定値）
住戸全体
冷房設備 | 主たる居室 | ルームエアコンディショナー（規定値）
| その他居室 | ルームエアコンディショナー（規定値）
住戸全体
換気設備 |  | ダクト式第二種・第三種換気設備 |  |  | FY-08DE9D | 比消費電力 9.3/76＝0.1223 ≒0.13W（㎥/ｈ）
熱交換 |  | 評価しない、または設置しない
給湯設備 | 熱源機 | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 |  |  | DH-E2416SAWL | 暖房部熱効率：87％ 給湯部効率：93％
| ふろ機能 | 追焚あり
| 配管 | ヘッダー方式 |  |  |  | ヘッダー分岐後のすべての配管径が13A以下
| 水栓 | 台所 | 2バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | GTD9K11MGKR | 節湯B1（小流量吐水機能）
|  | 浴室シャワー | 評価しない、または2バルブ水栓
|  | 洗面 | 評価しない、または2バルブ水栓
| 高断熱浴槽 |  | 高断熱浴槽を使用する |  | PDUGTDS1600A1
照明設備 | 主たる居室 | 照明器具の種類 | 設置しない
|  | 多灯分散方式 | 評価しない、または採用しない
|  | 調光可能な制御 | 評価しない、または採用しない
| その他居室 | 照明器具の種類 | 設置しない
|  | 調光可能な制御 | 評価しない、または採用しない
| 非居室 | 照明器具の種類 | 設置しない
|  | 人感センサー | 評価しない、または採用しない
太陽光 設備 |  | 評価する
| パネルの 面数 | 1面
| パワコン 定格負荷効率 | 入力する | 96.5 | ％ | HQJP-K40-3
| アレイの システム容量 | 10.65 |  | ｋW |  | 355w×30枚＝10650ｗ
| アレイの 種類 | 結晶シリコン系
| アレイの 設置方式 | 屋根置き形
| パネル設置 方位角 | 真南から東および西へ15度未満
| パネル設置 傾斜角 | 10度
コージェネレーション |  | 品番を指定する |  |  | HQJP-K40-30
| 種類 | SOFC（固体酸化物形燃料電池）
| 逆潮流 | 評価しない
床暖房の場合、敷設率、上面放熱率、温水暖房機の種類を記入して下さい。
比消費電力を入力した場合、その計算式を記入して下さい。
節湯を評価した場合、節湯の種類を記入して下さい。
太陽光アレイのシステム容量の計算式を記入して下さい。
①計算書に入力した設備の品番を記入して下さい。
②備考欄には計算書に入力した性能値や仕様等を記入して下さい。
作成例
①
②

## 選択肢
●暖房
【主たる居室、その他居室】
設置しない
ルームエアコンディショナー【区分入力】 | 区分（い） | 区分（ろ）
パネルラジエーター | 石油潜熱回収型温水暖房機の熱効率87.8％以上【5～7地域】 | 石油潜熱回収型温水暖房機の熱効率83.0％以上【4地域】 | ガス潜熱回収型温水暖房機の熱効率82.5％以上【5～7地域】 | ガス潜熱回収型温水暖房機の熱効率78.9％以上【4地域】 | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒）
FF暖房機【4地域に限る】 | 熱効率86.0%以上
●冷房
【主たる居室、その他居室】
設置しない
ルームエアコンディショナー【区分入力】 | 区分（い） | 区分（ろ）
【住戸全体】
ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）
●換気
ダクト式第一種換気設備【熱交換なし】 | ダクト内径75mm以上かつDCモーター
ダクト式第二種・第三種換気設備 | ダクト内径75mm以上
壁付け式第二種・第三種換気設備
比消費電力【熱交換ありの場合、比消費電力を有効換気量率で除した値】が0.3以下
●熱交換
●給湯
【熱源機】
ガス給湯機 | モード熱効率78.2%以上【5～7地域】 | モード熱効率83.7%以上【4地域】
石油給湯機 | モード熱効率77.8%以上【5～7地域】 | モード熱効率81.3%以上【4地域】
電気ヒートポンプ給湯機【CO2冷媒】 | JIS熱効率2.9以上【4地域のみ、5～7地域は問わず】
設置しない
【ふろ機能】
【配管】
【水栓】
【浴槽】
●照明
【照明器具の種類】
設置しない
すべてLED又は蛍光灯
【多灯分散方式】
【調光可能な制御、人感センサー】
●太陽光
【評価の有無】
【パネルの面数】
【パワコン定格負荷効率】
【アレイのシステム容量】
【アレイの種類】
【アレイの設置方法】
【パネル設置方位角】
【パネル設置傾斜角】
●コージェネレーション
【有無】
【種類】
【逆潮流】