## 表紙
共同住宅等自己評価書(住棟)
及び
共同住宅等設計内容説明書(住棟)
（住棟について正副２部作成）
| 建築物名称 | （仮称） 農人橋マンション新築工事
| 建築物の所在地 | 大阪市中央区農人橋2-10-5
| 設計者等の氏名 | 会社名 | 橋詰一級建築士事務所 | 氏名 | 橋詰 秀吉
| 評価者氏名 | （株）近確機構
1．様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。

## 〇評価方法（共同等）
設計内容説明書【共同住宅】
評価対象建築物の名称 | [5 empty] | （仮称） 農人橋マンション新築工事
評価対象建築物の所在地 | [5 empty] | 大阪市中央区農人橋2-10-5
設計者等の氏名 | [5 empty] | 橋詰一級建築士事務所
評価者氏名 | [5 empty] | 株式会社近確機構
■住棟に係わる部分の評価方法 及び 認定書等 | [6 empty] | ＊評価方法記入のない場合はA
|  | 実施 選択 | 性能表示事項（※印は必須項目） |  |  |  | 評価方法 | 等級 | 認定番号等
１．構造の安定 |  | ※■ | 1-1.耐震等級（倒壊等防止） | [7 empty] | 2021.8.17 | 等級の欄を追加
に関すること |  | □ | 1-2.耐震等級（損傷防止） | [8 empty] | 自己評価、摘要の欄を削除
|  | ※■ | 1-3.その他
|  | □ | 1-4.耐風等級
|  | □ | 1-5.耐積雪等級
|  | ※■ | 1-6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
|  | ※■ | 1-7.基礎の構造方法及び形式等
２．火災時の安全 |  | □ | 2-5.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部）
に関すること |  | □ | 2-6.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外）
３．劣化の軽減に関すること |  | ※■ | 3-1.劣化対策等級（構造躯体等）
４．維持管理・更新へ |  | ※■ | 4-2.維持管理対策等級（共用配管）
の配慮に関すること |  | ※■ | 4-3.更新対策（共用排水管）
■住戸に係わる部分の評価方法 及び 認定書等
|  | 実施選択 | 性能表示事項 |  |  |  | 評価方法 | 等級 | 認定番号等
２．火災時の安全 |  | □ | 2-1.感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
に関すること |  | □ | 2-2.感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）
|  | □ | 2-3.避難安全対策（他住戸火災時・共用廊下）
|  | □ | 2-4.脱出対策（火災時）
|  | □ | 2-7.耐火等級（界壁及び界床）
４．維持管理・更新へ |  | ※■ | 4-1.維持管理対策等級（専用配管）
の配慮に関すること |  | □ | 4-4.更新対策（住戸専用部）
５．温熱環境・エネルギー |  | ※■ | 5-1.断熱等性能等級
消費量に関すること
|  | ※■ | 5-2.一次エネルギー消費量等級
６．空気環境 |  | □ | 6-1.ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
に関すること |  | □ | 6-2.換気対策
７．光・視環境 |  | □ | 7-1.単純開口率
に関すること |  | □ | 7-2.方位別開口比
８．音環境 |  | □ | 8-1.重量床衝撃音対策
に関すること |  | □ | 8-2.軽量床衝撃音対策
|  | □ | 8-3.透過損失等級（界壁）
|  | □ | 8-4.透過損失等級（外壁開口部）
９．高齢者等への |  | □ | 9-1.高齢者等配慮対策等級（専用部分）
配慮に関すること |  | □ | 9-2.高齢者等配慮対策等級（共用部分）
10．防犯に関すること |  | □ | 10-1.開口部の侵入防止対策
【注】評価方法の種類
| ＊Ａ 評価方法基準 |  |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
| ＊Ｂ 特別評価方法認定 |  |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは
構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
| ＊Ｃ 住宅型式性能認定 |  |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
| ＊Ｄ 型式住宅部分等 製造者の認証 |  |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をするものについて、当該型式住宅部分等の製造者としての認証をおこなうこと
2022.10.01改定 | [9 empty] | 株式会社近確機構

## 1-1,2,3,4,5,6,7
自己評価書及び設計内容説明書
住棟評価用
|  | 性能表示 事 項 |  |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [27 empty] | 記載図書 |  | 設計内容 確認
[8 empty] | 項目 | 設計内容
構造の安定に関すること |  | １－１ |  |  | □ | 3 | 構造躯体 | 構造概要 | ・ | 構造種別 | [25 empty] | ■ | 構造 特記仕様書 | □ | 適
|  | 耐震等級 |  |  | □ | 2 |  | 構造計算 | □ |  | ＲＣ造 |  |  |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  |  | □ |  | Ｓ造 |  |  | □ |  | その他( | [7 empty] | )
|  | (倒壊等防止) |  |  | □ | 1 |  |  | ・ | 構造計算方法 | [5 empty] | 注：1-3の免震建築物として評価する場合は記入不要 | [19 empty] | □ | 計算書
|  | □ | 評価 | [6 empty] | □ |  | 限界耐力計算 | [23 empty] | □ | 構造図
|  | 対象外*1 | [7 empty] | □ |  | 保有水平耐力計算等 | [23 empty] | □
|  |  | ■ | 必須 | [6 empty] | □ |  | ﾙｰﾄ３ |  |  | □ | ﾙｰﾄ2-1 |  |  |  | □ |  | ﾙｰﾄ2-2 |  |  |  | □ |  | ﾙｰﾄ１
|  | １－２ |  |  | □ | 3 |  |  |  | □ |  | 大臣認定
|  | 耐震等級 |  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ |  | 基準法による大臣認定 | [8 empty] | □ |  | 品確法の特別評価方法認定
|  | ( 損傷防止 ) |  |  | □ | 1 |  |  |  | □ |  | その他( | [21 empty] | )
|  | □ | 評価 | [5 empty] | ・ | 等級倍率
|  | 対象外*1 | [6 empty] | □ |  | 荷重･外力に対して等級に応じて乗ずる倍率は下表の数値を採用
|  |  | □ | 選択 | [10 empty] | 1-1 耐震等級 |  |  |  | 1-2 耐震等級 | [5 empty] | 1-4 耐風等級 | [5 empty] | 1-5 耐積雪等級
|  | １－３ | [12 empty] | （倒壊等防止） |  |  |  | （ 損傷防止 ） | [11 empty] | （多雪区域の場合）
|  | その他 | [8 empty] | 等級３ |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | (倒壊等防止 | [8 empty] | 等級２ |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 1.2
|  | ・損傷防止） | [8 empty] | 等級１ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
注：表中の数値は下限値であり、これ以上の数値を採用
|  |  | ■ | 必須 |  |  |  | 材 料 の | ・ | コンクリートの設計基準強度Ｆc | [12 empty] | （杭に使用するｺﾝｸﾘｰﾄは除く）
|  | １－４ |  |  | □ | 2 |  | 仕 様 | [6 empty] | （ |  |  |  | ～ | [5 empty] | N/mm2）
|  | 耐風等級 |  |  | □ | 1 |  |  | ・ | 鉄筋種類 |  |  |  |  | □ | SD295･SD345 |  |  |  |  | □ |  | SD390 |  |  | □ |  | SD490 |  |  | □ |  | その他
[15 empty] | □ | 高強度せん断補強筋
[9 empty] | ・ | 鉄骨種類 |  |  |  |  | □ | SN材 |  | □ |  | SM材 |  |  | □ |  | SS材 |  |  | □ |  | その他
|  |  | □ | 選択 |  |  |  | 免 震 | □ |  | 免震建築物
[8 empty] | 建 築 物 |  | ・ | 平成12年建設省告示第2009号第2の該当する号
|  | １－５ |  |  | □ | 2 |  | 1-3 に該当する内容 |  |  | □ |  | 第一号：四号建築物
|  | 耐積雪等級 |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ |  | 第二号：告示第6に規定する構造計算による建築物
|  | □ | 多雪 | [7 empty] | □ |  | 第三号：時刻歴応答解析による建築物（大臣認定取得）
|  | 区域外 | [8 empty] | □ |  | 免震材料等の維持管理に関する計画
[11 empty] | □ |  | 敷地の管理に関する計画
|  |  | □ | 選択 |  |  |  |  | □ |  | その他
注：免震建築物でない場合は「その他」にチェック
|  | １－６ |  |  |  |  | 地盤・杭 | 地 盤 の | ・ | 地盤調査 方法 |  |  |  |  | □ | 標準貫入試験 | [7 empty] | □ |  | 近隣の調査結果 | [9 empty] | ■ | 構造 特記仕様書 | □ | 適
|  | 地盤又は杭 | [5 empty] | 種 類 | [6 empty] | □ | その他( | [17 empty] | )
|  | の許容支持 | [6 empty] | ・ | 改良工法 及び 確認内容 |  |  |  |  | □ | 表層改良･改良体強度等 | [9 empty] | □ |  | 柱状改良･改良体強度等 | [7 empty] | □ | 構造図
|  | 力等及びそ | [12 empty] | □ | 小口径鋼管工法･鋼管支持力等 | [19 empty] | □ | 地盤調査書
|  | の設定方法 | [12 empty] | □ | 置換工法･改良材料(仕様)等 | [19 empty] | □ | 計算書
|  |  | ■ | 必須 | [10 empty] | □ | その他( | [17 empty] | ) |  | □
|  | １－７ |  |  |  |  | 基 礎 | 基 礎 の | 直接基礎の場合 | [26 empty] | □
|  | 基礎の構造 | [5 empty] | 形 式 等 | ・ | 地盤の許容応力度 | [6 empty] | （ | [9 empty] | kN/m2）
|  | 方法及び | [6 empty] | ・ | 構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [5 empty] | □ | その他( | [10 empty] | )
|  | 形 式 等 | [6 empty] | ・ | 構造形式 |  |  |  |  | □ | べた | □ |  | 布 |  | □ |  | 独立 |  |  | □ |  | その他( | [5 empty] | )
杭基礎の場合
|  |  | ■ | 必須 |  |  |  |  | ・杭種 |  |  |  | □ |  | 支持杭 |  | □ |  | 摩擦杭
[25 empty] | 最小値 | [6 empty] | 最大値
[19 empty] | 杭頭部 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ) | ( |  |  | )
[10 empty] | 杭径 |  |  |  | （cm） |  |  |  |  | 軸部(節部)
[10 empty] | [設計有効径を記入] | [8 empty] | 先端部 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ) | ( |  |  | )
[10 empty] | 杭の許容支持力 | [8 empty] | （kN／本）
[10 empty] | 杭長 [実長さ] | [5 empty] | 整数 | [6 empty] | （ｍ）
[11 empty] | 注： |  | 最小値、最大値の無い場合、「最小値」欄のみに記入
該当しない(軸部と同径の)場合、（ ）内は記入不要
| *1 |  | 「1-3」において免震建築物として評価する場合は「評価対象外」にチェックする

## 2-5,6
自己評価書及び設計内容説明書 | [15 empty] | （仮称） 農人橋マンション新築工事
住棟評価用 | [15 empty] | 2-5,2-6 耐火等級
| 性能表示 事 項 |  |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 記載図書 |  | 設計内容 確認
[7 empty] | 項目 | 設計内容
火災時の安全に関すること | ２－５ |  |  | □ | 3 | 開口部の | 防火設備 | 防火設備 |  | ( | 耐火時間 | ) | ■ | 仕上表 | □ | 適
| 耐火等級 |  |  | □ | 2 | 耐火性能 | の仕様等 | □ | 建築基準法施行令112条に規定する特定防火設備 | ( | ６０分以上 | ) | □ | 建具表
| 延焼の恐れのある部分 [開口部] |  |  | □ | 1 |  | （耐火性能 | □ | 建築基準法第2条第9号2ロに規定する防火設備 | ( | ２０分以上 | ) | □ | 配置図
[7 empty] | が最も低い | □ | 建築基準法第64条に規定する防火設備 | ( | ２０分以上 | ) | □ | 平面図
| □ | 該当なし |  |  |  |  | もの） | [5 empty] | □ | 構造図
|  | □ | 選択 | [9 empty] | □
| ２－６ |  |  | □ | 4 | 外壁・軒 | 外 壁 | 構造方法等 |  | ( | 耐火時間 | )
| 耐火等級 |  |  | □ | 3 | 裏の構造 | 及び | □ | 鉄筋コンクリート造 厚さ7cm以上 | ( | ６０分以上 | )
| 延焼の恐れのある部分 [開口部以外] |  |  | □ | 2 |  | 軒 裏 | □ | その他大臣認定品等(認定書添付） | ( |  | )
|  |  |  | □ | 1 |  | の構造等
| □ | 該当なし
|  | □ | 選択

## 3-1
自己評価書及び設計内容説明書 | [30 empty] | （仮称） 農人橋マンション新築工事
住棟評価用 | [30 empty] | 3-1 劣化対策等級
| 性能表示 事 項 |  |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 記載図書 |  | 設計内容 確認
[8 empty] | 項目 | 設計内容
劣化の軽減に関すること | 3-1 |  |  | □ | 3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ・ | コンクリートの種類 | [5 empty] | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | ■ | 構造 | □ | 適
| ＲＣ造等劣化対策等級 |  |  | □ | 2 | ・ |  | 種類 | ・ | セメントの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ポルトランドセメント | [6 empty] | □ | フライアッシュセメント |  |  |  | 特記仕様書
|  |  |  | □ | 1 | ｾﾒﾝﾄ |  | ｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 高炉セメント |  |  |  | □ | 構造図
[8 empty] | 種類 | [6 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [11 empty] | □
| (構造躯体等) | [6 empty] | 水ｾﾒﾝﾄ比
|  |  |  | 等級1では |  |  |  | ・ |  | 等級３・等級２の場合に設定すべき、 | [9 empty] | 等級３
|  | ■ | 必須 | 設計内容 |  |  |  | 最小かぶり |  | 「水ｾﾒﾝﾄ比、最小かぶり厚さ」 | [9 empty] | □ |  | ５０％以下 |  |  | □ | ５５％以下
|  |  |  | 説明欄に |  |  |  | 厚さ |  | の組み合わせ | [9 empty] | 等級２
|  |  |  | 記入不要 | [15 empty] | □ |  | ５５％以下 |  |  | □ | ６０％以下
[10 empty] | 直接土に接しない 部分 |  |  | 耐力壁以外の |  |  |  |  | 屋内 |  | ２cm |  |  |  |  | ３cm
[13 empty] | 壁又は床 |  |  |  |  | 屋外 |  | ３cm*1 |  |  |  |  | ４cm*1
[13 empty] | 耐力壁、柱 |  |  |  |  | 屋内 |  | ３cm |  |  |  |  | ４cm
[13 empty] | 又ははり |  |  |  |  | 屋外 |  | ４cm*1 |  |  |  |  | ５cm*1
[10 empty] | 直接土に接する部分 |  |  | 壁、柱、床、はり又は | [6 empty] | ４cm |  |  |  |  | ５cm
基礎の立ち上がり部分
[13 empty] | 基礎（立ち上がり部分及 | [6 empty] | ６cm |  |  |  |  | ７cm
び捨てコン部分を除く）
*1 外壁の屋外に面する部位に耐久性上有効な仕上げがある場合、屋外側
の部分に限り１cm減ずることができる。
[6 empty] | 部材の設 |  | 最小かぶり | ・ | 設計かぶり厚さ ＝ | [5 empty] | 最小かぶり厚さ ＋（ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | 計・配筋 |  | 厚さ |  | ［PCa部分］＝ | [5 empty] | 最小かぶり厚さ ＋（ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの |  | スランプ | □ |  | Ｆm等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[6 empty] | 品質 |  |  | □ |  | Ｆm等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[9 empty] | □ |  | その他 フロー値管理等
注：Ｆｍ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[8 empty] | 単位水量 | □ |  | １８５kg/m3 以下
[8 empty] | 空気量 | □ |  | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | )
[6 empty] | 施工計画 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[8 empty] | 充填方法 | □ |  | JASS５－７節、８節に準拠
[8 empty] | 等 | □ |  | その他（ | [15 empty] | )
| 3-1 |  |  | □ | 3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ・ | コンクリートの種類 | [5 empty] | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | ■ | 構造 特記仕様書 | □ | 適
| ＲＣ造等劣化対策等級 |  |  | □ | 2 | ・ |  | 種類 | ・ | セメントの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ポルトランドセメント | [6 empty] | □ | フライアッシュセメント
|  |  |  | □ | 1 | ｾﾒﾝﾄ |  | ｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 高炉セメント |  |  |  | □ | 構造図
[8 empty] | 種類 | [6 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [11 empty] | □
| (場所打杭) |  |  | 等級1では |  |  |  | 水ｾﾒﾝﾄ比 | 等級３ | [9 empty] | 等級２ | [8 empty] | □
|  |  |  | 設計内容 |  |  |  |  | □ |  | ５０％以下 |  |  |  | □ | ５５％以下 |  |  | □ |  | ５５％以下 |  |  |  | □ | ６０％以下
|  | ■ | 必須 | 説明欄に |  |  |  | 最小かぶり厚さ | 6㎝ 以上 | [5 empty] | 7㎝ 以上 |  |  |  | 6㎝ 以上 | [5 empty] | 7㎝ 以上
記入不要
[6 empty] | 部材の設 |  | 最小かぶり | ・ | 設計かぶり厚さ ＝ | [5 empty] | 最小かぶり厚さ ＋（ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | 計・配筋 |  | 厚さ
[6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの |  | スランプ | □ |  | Ｆm等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[6 empty] | 品質 |  |  | □ |  | Ｆm等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[9 empty] | □ |  | その他 フロー値管理等
注：Ｆm等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[8 empty] | 単位水量 | □ |  | １８５kg/m3 以下 | [5 empty] | □ | 200kg/m3 以下（水中）
[8 empty] | 空気量 | □ |  | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | )
[6 empty] | 施工計画 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの 充填方法等 | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[9 empty] | □ |  | JASS５－７節、８節に準拠
[9 empty] | □ |  | その他（ | [15 empty] | )
自己評価書及び設計内容説明書 | [30 empty] | （仮称） 農人橋マンション新築工事
住棟評価用 | [30 empty] | 3-1 劣化対策等級
| 性能表示 事 項 |  |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 記載図書 |  | 設計内容 確認
[8 empty] | 項目 | 設計内容
劣化の軽減に関すること | 3-1 |  |  | □ | 3 | 構造躯体 |  | 鋼材の厚 | ・ | 一般部 |  |  |  | （ |  |  | mm） | [10 empty] | ■ | 構造 特記仕様書 | □ | 適
| 鉄骨造 劣化対策等級 |  |  | □ | 2 |  |  | さ(最小) |  | 防錆措置 |  |  |  | （ | [12 empty] | )
|  |  |  | □ | 1 |  |  | ・ | ・ | 柱脚部 |  |  |  | （ |  |  | mm） | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [9 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 防錆措置 |  | 防錆措置 |  |  |  | （ | [12 empty] | ) | □ | 矩計図
| (構造躯体等) |  |  | 等級1では |  |  |  | の種類 | ・ | その他 |  |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [13 empty] | □ | 構造図
|  |  |  | 設計内容 | [5 empty] | 防錆措置 |  |  |  | （ | [12 empty] | ) | □
|  | ■ | 必須 | 説明欄に |  | 床下 |  | 防湿措置 | □ |  | コンクリート（60㎜以上）
|  |  |  | 記入不要 |  |  |  |  | □ |  | 防湿フィルム（厚さ0.1mm以上）
[9 empty] | □ |  | その他同等の防湿性能があると確かめられた材料
[8 empty] | 防湿措置 | □ |  | 基礎断熱工法（ｺﾝｸﾘｰﾄ100㎜以上又は防湿ﾌｨﾙﾑ0.1㎜以上）
[8 empty] | （外壁床下） |  |  |  | 断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | m2･K/W以上）
[9 empty] | □ |  | 基礎断熱工法以外
[9 empty] | ・ | 壁の長さ４m以下毎に有効面積３００cm2以上の換気口、又は壁の
全周で１m当り有効面積７５cm2以上の換気口が設けられ、もしくは
同等の換気性能があると確かめられた措置
[6 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏 | ・ | 換気口の位置 |  |  |  |  | (給気口： | [11 empty] | ）
[8 empty] | 換気 | [6 empty] | (排気口： | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 該当なし |  | ・天井面積に対する換気口有効面積の割合 | 天井面積に対する換気口有効面積の割合 | [12 empty] | （ |  |  |  | ）

## 4-2
自己評価書及び設計内容説明書
住棟評価用 | [13 empty] | 4-2 維持管理対策等級（共用配管）
| 性能表示 事 項 |  |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  |  | 記載図書 |  | 設計内容 確認
[7 empty] | 項目 | 設計内容
維持管理・更新への配慮に関すること | ４－２ |  |  | □ | 3 | 共用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | □ |  | 排水管、給水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め | ■ | 仕様書 | □ | 適
| 維持管理 |  |  | □ | 2 |  | 内埋め |  |  | 込み無し | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | □ | 1 |  | 込み配管 |  |  |  | □ | 平面図
| (共用配管) |  |  |  |  | 地中 | 地中埋設 | □ |  | 排水管、給水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | □ | 設備図
|  |  |  | 等級1では設計内容説明欄に記入不要 |  | 埋設管 | 管上のｺﾝｸ |  |  |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  |  | ﾘｰﾄ打設
[6 empty] | 共用 | 排水管の | ・ | 共用立管の掃除口
|  | ■ | 必須 |  |  | 排水管 | 清掃措置 | □ |  | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m
以内毎に設置
[8 empty] | ・ | 横主管の掃除口
[8 empty] | □ |  | 15m以内毎に設置
[8 empty] | □ |  | 排水管の清掃に影響を及ぼすような内表面の凹凸は無し
[8 empty] | □ |  | たわみ、抜け、その他配管の変形が生じないための措置有り
[7 empty] | 掃除口の | □ |  | 共用立管の掃除口の点検措置有り
[7 empty] | 清掃措置 | □ |  | 横主管の掃除口の点検措置有り
[6 empty] | 配管 | 共用排水管 | □ |  | 共用排水管と専用排水管の接合部に点検措置有り
[6 empty] | 点検口 | と専用排水
[7 empty] | 管の接合部 |  |  | 注：点検措置とは、配管の露出・点検口の設置などをいう
[7 empty] | 共用給水管 | □ |  | 共用給水管と専用配管の接合部に点検措置有り
[7 empty] | と専用配管 | □ |  | 共用給水管のバルブに点検措置有り
の接合部及
びバルブ
[7 empty] | 共用給湯管 | □ |  | 共用給湯管と専用配管の接合部に点検措置有り
[7 empty] | と専用配管 | □ |  | 共用給湯管のバルブに点検措置有り
[7 empty] | の接合部及 | □ |  | 該当なし
びバルブ
[7 empty] | 共用ガス管 | □ |  | 共用ガス管と専用配管の接合部に点検措置有り
[7 empty] | と専用配管 | □ |  | 共用ガス管のバルブに点検措置有り
[7 empty] | の接合部及 | □ |  | 該当なし
びバルブ
[6 empty] | 横主管 | 共用配管 | 注：この欄は等級3の場合のみ記入
[6 empty] | ﾋﾟｯﾄ内 |  | □ |  | 専用部に立ち入らずに到達できる経路が確保されたピット、又は
[6 empty] | 等の措置 |  |  |  | 床下空間（天井内等）内に横主管設置
[6 empty] | 配管補修 | 共用配管 | 注：この欄は等級3の場合のみ記入
[6 empty] | の措置 |  | □ |  | 共用配管は専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は
専用部に立ち入らないで補修が行える開口を持つﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ内
に設置
注：この欄は等級3の場合のみ記入
[8 empty] | □ |  | 共用配管は構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修
できる

## 4-3
自己評価書及び設計内容説明書 | [12 empty] | （仮称） 農人橋マンション新築工事
住棟評価用 | [12 empty] | 4-3 更新対策（共用排水管）
| 性能表示 事 項 |  |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 記載図書 |  | 設計内容 確認
[7 empty] | 項目 | 設計内容
維持管理・更新への配慮に関すること | ４－３ |  |  | □ | 3 | 共用 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し | ■ | 仕様書 | □ | 適
| 更新対策 |  |  | □ | 2 | 排水管 | 内埋め |  |  | □ | 配置図
| (共用排水管) |  |  | ■ | 1 |  | 込み配管 |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | 地中埋設 | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | □ | 設備図
| □ | 該当なし |  | 等級1では |  |  | 管上のｺﾝｸ |  |  | □
|  |  |  | 設計内容 |  |  | ﾘｰﾄ打設
|  | ■ | 必須 | 説明欄に |  |  | 横主管の | □ | 専用部に立ち入らずに到達できる経路が確保されたピット、
|  |  |  | 記入不要 |  |  | 設置位置 |  | 床下空間（天井内等）内又はﾋﾟﾛﾃｨｰ等の共用部分に横主管設置
[8 empty] | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（共用部分
より仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む）
[7 empty] | 共用 | □ | 共用排水管は専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出
[7 empty] | 排水管の |  | 又は専用部に立ち入らないで更新が行える開口を持つパイプ
[7 empty] | 設置位置 |  | スペース内に設置（共用部分より仕上材等の軽微な除去により
到達可能なものを含む）
[7 empty] | 更新工事 | 注：この欄は等級3の場合のみ、該当するものに記入
[7 empty] | 軽減措置 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート貫通
[7 empty] | ・ |  | 部のはつり工事を軽減する措置
[7 empty] | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置することが
[7 empty] | 対応措置 |  | できる空間、スリーブ等を設ける
注：この欄は等級3の場合のみ記入
[8 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[8 empty] | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  |  |  | 等級に |  | 共用 | 共用 | 注：この欄は該当するもの全て記入
|  |  |  | 係わらず |  | 排水立管 | 排水立管 | □ | 共用廊下に面する共用部分
|  |  |  | 記入 |  | の 位 置 | の 位 置 | □ | 共用廊下に面しない外壁面、吹き抜け等の住戸外周部
[8 empty] | □ | バルコニー
[8 empty] | □ | 住戸専用部
[8 empty] | □ | その他

## 3-1別紙（場所打杭）
自己評価書及び設計内容説明書 | [25 empty] | （仮称） 農人橋マンション新築工事
住棟評価用 | [25 empty] | 3-1 劣化対策等級
| 性能表示 事 項 |  |  | 自己評 価等級 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 記載図書 |  | 設計内容 確認
[7 empty] | 項目 | 設計内容
| 3-1 |  |  | □ | 3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ・ | コンクリートの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | ■ | 構造 特記仕様書 | □ | 適
| ＲＣ造等劣化対策等級 |  |  | □ | 2 | ・ | 種類 | ・ | セメントの種類 |  | □ | 普通ポルトランドセメント | [5 empty] | □ | フライアッシュセメント
|  |  |  | □ | 1 | ｾﾒﾝﾄ | ｾﾒﾝﾄ |  |  |  | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | 高炉セメント |  |  |  | □ | 構造図
[7 empty] | 種類 |  |  |  | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [10 empty] | □
| (場所打杭) |  |  | 等級1では |  |  | 水ｾﾒﾝﾄ比 | 等級３ | [6 empty] | 等級２ | [7 empty] | □
|  |  |  | 設計内容 |  |  |  | □ |  | ５０％以下 | □ | ５５％以下 |  |  | □ | ５５％以下 |  |  |  | □ | ６０％以下
|  | ■ | 必須 | 説明欄に |  |  | 最小かぶり厚さ | 6㎝ 以上 |  |  | 7㎝ 以上 |  |  |  | 6㎝ 以上 |  |  |  |  | 7㎝ 以上
記入不要
[6 empty] | 部材の設 | 最小かぶり | ・ | 設計かぶり厚さ ＝ |  |  | 最小かぶり厚さ ＋（ | [6 empty] | mm）
[6 empty] | 計・配筋 | 厚さ
[6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの | スランプ | □ |  | Ｆm等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[6 empty] | 品質 |  | □ |  | Ｆm等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[8 empty] | □ |  | その他 フロー値管理等
注：Ｆm等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[7 empty] | 単位水量 | □ |  | １８５kg/m3 以下 |  |  | □ | 200kg/m3 以下（水中）
[7 empty] | 空気量 | □ |  | ４～６％ |  | □ | その他（ | [8 empty] | )
[6 empty] | 施工計画 | ｺﾝｸﾘｰﾄの 充填方法等 | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[8 empty] | □ |  | JASS５－７節、８節に準拠
[8 empty] | □ |  | その他（ | [11 empty] | )

## △旧 評価方法（共同等）
設計内容説明書【共同住宅】
評価対象建築物の名称 | [5 empty] | （仮称） 農人橋マンション新築工事
評価対象建築物の所在地 | [5 empty] | 大阪市中央区農人橋2-10-5
設計者等の氏名 | [5 empty] | 橋詰一級建築士事務所
評価者氏名 | [5 empty] | 株式会社近確機構
■住棟に係わる部分の評価方法 及び 認定書等 | [7 empty] | ＊評価方法記入のない場合はA
|  | 実施 選択 | 性能表示事項（※印は必須項目） |  |  |  | 自己評価 | 評価方法 | 摘要 | 認定番号等
１．構造の安定 |  | ※■ | 1-1.耐震等級（倒壊等防止）
に関すること |  | □ | 1-2.耐震等級（損傷防止）
|  | ※■ | 1-3.その他
|  | □ | 1-4.耐風等級
|  | □ | 1-5.耐積雪等級
|  | ※■ | 1-6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
|  | ※■ | 1-7.基礎の構造方法及び形式等
２．火災時の安全 |  | □ | 2-5.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部）
に関すること |  | □ | 2-6.耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外）
３．劣化の軽減に関すること |  | ※■ | 3-1.劣化対策等級（構造躯体等）
４．維持管理・更新へ |  | ※■ | 4-2.維持管理対策等級（共用配管）
の配慮に関すること |  | ※■ | 4-3.更新対策（共用排水管）
■住戸に係わる部分の評価方法 及び 認定書等
|  | 実施選択 | 性能表示事項 |  |  |  |  | 評価方法 | 摘要 | 認定番号等
２．火災時の安全 |  | □ | 2-1.感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
に関すること |  | □ | 2-2.感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）
|  | □ | 2-3.避難安全対策（他住戸火災時・共用廊下）
|  | □ | 2-4.脱出対策（火災時）
|  | □ | 2-7.耐火等級（界壁及び界床）
４．維持管理・更新へ |  | ※■ | 4-1.維持管理対策等級（専用配管）
の配慮に関すること |  | □ | 4-4.更新対策（住戸専用部）
５．温熱環境・エネルギー |  | ※■ | 5-1.断熱等性能等級
消費量に関すること
※5-1又は5-2 若しくは両方の選択が必要な項目で、必須項目となる。 |  | □ | 5-2.一次エネルギー消費量等級
６．空気環境 |  | □ | 6-1.ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
に関すること |  | □ | 6-2.換気対策
７．光・視環境 |  | □ | 7-1.単純開口率
に関すること |  | □ | 7-2.方位別開口比
８．音環境 |  | □ | 8-1.重量床衝撃音対策
に関すること |  | □ | 8-2.軽量床衝撃音対策
|  | □ | 8-3.透過損失等級（界壁）
|  | □ | 8-4.透過損失等級（外壁開口部）
９．高齢者等への |  | □ | 9-1.高齢者等配慮対策等級（専用部分）
配慮に関すること |  | □ | 9-2.高齢者等配慮対策等級（共用部分）
10．防犯に関すること |  | □ | 10-1.開口部の侵入防止対策
【注】評価方法の種類
| ＊Ａ 評価方法基準 |  |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
| ＊Ｂ 特別評価方法認定 |  |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは
構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
| ＊Ｃ 住宅型式性能認定 |  |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
| ＊Ｄ 型式住宅部分等 製造者の認証 |  |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をするものについて、当該型式住宅部分等の製造者としての認証をおこなうこと
2015.04.01改定 | [10 empty] | 株式会社近確機構