## 表紙・住棟第一面
施工状況報告書【竣工時】
株式会社近確機構 殿
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
設計評価交付番号
[16 empty] | 2024 | -1-2- |  |  | 1 |  | ～ | 22
| 【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | （建設評価受付番号）
|  | 建築物の名称 |  |  |  | （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [10 empty] | 2024 |  |  | -2-2- |  | 11
|  | 建築物の所在地 |  |  |  | 大阪府大阪市農人橋4丁目2-5
|  | 工事施工者 |  |  |  | 住所 |  |  |  | 大阪府大阪市中央区農人橋4丁目6番10号
[6 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | 株式会社 近確建設
[6 empty] | 電話番号 |  |  |  | 06-6942-1151
現場代理人氏名
|  | 検査年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
施工管理者署名
工事監理者署名
|  | 評価者署名 |  |  |  |  | 株式会社近確機構
| （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [19 empty] | （住棟第一面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能表示 事項 ※ |  | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 写真※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[19 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 |  | 二次
| 火災時の安全 |  | 2-5耐火等級 |  | 開口部 |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 | □ | 有 | □ | 特定防火設備 |  |  |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | 認定書 |  |  | □ | 防火設備
|  |  | □ | [10 empty] | □ | その他
|  |  | 等級 | [10 empty] | □ | ガラスの種類
|  |  | □ | 該当なし
|  |  | 2-6耐火等級 |  | 外壁の構造 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  | □ | □ | □
[5 empty] | 軒裏の構造 | [8 empty] | □ | その他
□
等級
|  |  | □ | 該当なし
| 維持管理への配慮 |  | 4-2維持管理 対策等級 (共用配管) |  | 共用配管 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋設配管なし |  |  |  | □ | □ | □
[14 empty] | □ | 地中埋設管上でのコンクリート打設なし
|  |  | ■ | 必須
[5 empty] | 共用排水管 の掃除口と 点検措置 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | 共用立管の掃除口の位置 |  |  |  | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  | 等級 | [11 empty] | （最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15ｍ以内ごと）
|  |  | □ | 該当なし
[14 empty] | □ | 共用立管の掃除口の点検措置
[14 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置
（15ｍ以内）
[14 empty] | □ | 横主管の掃除口の点検措置
[14 empty] | □ | 内面平滑、かつ、たわみ、
抜けその他変形なし
[5 empty] | 配管点検口 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | 排水管の主要接合部の点検措置 |  |  |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | 給水管の主要接合部の点検措置
[14 empty] | □ | ガス管の主要接合部の点検措置
[14 empty] | □ | 給水管のﾊﾞﾙﾌﾞの点検措置
[14 empty] | □ | ガス管のﾊﾞﾙﾌﾞの点検措置
[5 empty] | 横主管 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | 到達経路 |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 配管補修の 措置 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | 排水管の設置位置 |  |  |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | 給水管の設置措置
[14 empty] | □ | 給湯管の設置措置
[14 empty] | □ | ガス管の設置措置
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
Note on AO20: 年度に注意
Note on BA20: 設計評価の交付番号を入力 （住戸が複数ある場合は最初と最後の番号を入力して下さい）
Note on AR22: 年度に注意
Note on AZ22: 建設評価の受付番号を入力 （建設評価受付時に発番します）

## 住棟第二面
| （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [15 empty] | （住棟第二面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 性能表示 事項 ※ |  | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  |  | 写真※ |  | 確認内容 ※ |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
| 維持管理・更新への配慮 | 4-3更新対策 |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋設配管なし |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
(共用排水管)
|  | ■必須 |  | 等級２以上 | [7 empty] | □ | 地中埋設管上でのコンクリート打設なし
|  | 等級 |  | 横主管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 到達経路（仕上材等の軽微な除去による到達可） |  | □ |  | □
等級２以上
|  | □ | 該当なし | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 設置位置（仕上材等の軽微な除去による更新可） |  | □ |  | □
等級２以上
|  |  |  | 更新措置 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | ・更新工事の軽減措置 |  |  | □ |  | □
[12 empty] | □ | 切断工事軽減措置
|  |  |  | 等級３のみ | [8 empty] | ( | )
[13 empty] | ( | )
[12 empty] | □ | はつり工事軽減措置
[13 empty] | ( | )
[13 empty] | ( | )
・増設更新の対応措置
[12 empty] | □ | 増設更新するための空間、
スリーブ等の確保
[12 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを |  | □ |  | □
容易に行うための措置
[12 empty] | □ | 更新のための作業空間の
確保
|  |  |  | 共用排水立管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 共用廊下に面する共用部分 |  | □ |  | □
|  |  |  | の位置 | [7 empty] | □ | 外壁面,吹抜等の住戸外周部
|  |  |  | ＊等級に 係わらず 記入 | [7 empty] | □ | バルコニー
[12 empty] | □ | 住戸専用部
[12 empty] | □ | その他
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。

## 住戸第一面・住戸第二面
| （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [16 empty] | （住戸第一面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 性能表示 事項 ※ |  |  | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 写真※ |  | 確認内容 ※ |  |  | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ |  | 一次 | 二次
| 火災時の安全 | 2-1感知警報装置設置等級(自住戸) |  |  | 感知警報設備 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | 感知警報装置の種類 |  | □ |  | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[12 empty] | □ | 感知器の設置場所
[12 empty] | □ | 感知器の種類
|  | □ | [9 empty] | □ | 警報部分の設置場所
等級
|  | 2-2感知警報装置設置等級(他住戸) |  |  | 感知警報設備 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | 感知警報システム |  | □ |  | □
[12 empty] | □ | 警報装置鳴動階
□
等級
|  | □ |  | 該当なし
|  | 2-3避難安全 |  |  | 排煙形式 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | 共用廊下の排煙方式 |  | □ |  | □
対策
□
[5 empty] | 平面形状 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | 共用廊下の平面形状
[5 empty] | 耐火等級 | □ | 有 | □ | サッシ図 | □ | 有 | □ | 開口部の耐火性能
[8 empty] | □ | 認定書
|  | 2-4脱出対策 |  |  | 脱出対策 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | 火災時の脱出対策 |  | □ |  | □
□
| 維持管理 | 4-1維持管理 対策等級 (専用配管) |  |  | 専用配管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | コンクリ-ト内の埋設配管 |  | □ |  | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
なし
[12 empty] | □ | 地中埋設管上でのコンク
|  | ■必須 |  |  | 等級２以上 | [7 empty] | リート打設なし
|  | 等級 | [9 empty] | □ | 他住戸等専用部に設置さ
れていない
[5 empty] | 専用排水管 | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 有 | □ | 内面平滑、かつ、たわみ、
[5 empty] | 等級２以上 | [7 empty] | 抜けその他変形なし
[5 empty] | 専用排水管 | [6 empty] | □ | 掃除口の措置
[5 empty] | 等級３のみ | [6 empty] | □ | 清掃可能なトラップ
[5 empty] | 点検口 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | 設備機器との接合部の
[5 empty] | 等級３のみ | [7 empty] | 点検措置
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
| （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [16 empty] | （住戸第二面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 性能表示 事項 ※ |  |  | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 写真※ |  | 確認内容 ※ |  |  | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[15 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ |  | 一次 | 二次
| 温熱環境 | 省エネルギー対策 |  |  | 断熱構造 | □ | 有 | □ | サッシ図 | □ | 有 | □ | 断熱材の種類、厚さ |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[5 empty] | 開口部 | [6 empty] | □ | ガラスの種類
|  | 5-1 必須 | [9 empty] | □ | 庇・軒の日射侵入対策
[12 empty] | □ | 付属部材の日射侵入対策
|  | 等級 | [9 empty] | □
|  | 5-2 必須 | [9 empty] | □
|  |  | 別紙参照 | [8 empty] | □
□
等級
| 空気環境 | ホルムアルデヒド対策 |  |  | 内装の仕上 天井裏等の 下地材等 | □ | 有 | □ | 仕上表 | □ | 有 | ・使用する建材 |  |  | □ |  | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 建築設備の |  |  | □ | 製材等
[9 empty] | 種類(別紙) |  |  | □ | 特定建材
|  | □ | [5 empty] | □ | 使用建築材料表 |  |  | □ | その他の建材
|  | 内装 | [5 empty] | □ | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ |  |  | ・内装の仕上
|  | 等級 | [6 empty] | に係わる |  |  | □ | Ｆ☆☆☆☆
[9 empty] | 建材整理表 |  |  | □ | Ｆ☆☆☆
[12 empty] | □ | その他
|  | 天井裏 | [9 empty] | ・天井裏等の下地材等
|  | 等級 | [9 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆
[12 empty] | □ | Ｆ☆☆☆
[12 empty] | □ | 気密層又は通気止めの措置
[12 empty] | □ | 換気設備による措置
|  | 換気対策 |  |  | 居室の | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | 第１種換気 |  | □ |  | □
[5 empty] | 換気対策 | [6 empty] | □ | 第２種換気
[12 empty] | □ | 第３種換気
|  | □ |  |  | 局所換気対策 | □ | 有 | □ | 平面詳細図 | □ | 有 | 便所 | □ | 機械換気の有無 | □ |  | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[13 empty] | □ | 換気窓の有無
[12 empty] | 浴室 | □ | 機械換気の有無
[13 empty] | □ | 換気窓の有無
[12 empty] | 台所 | □ | 機械換気の有無
[13 empty] | □ | 換気窓の有無
| 光・視環境 | 単純開口率 及び 方位別開口比 |  |  | 単純開口率 | □ | 有 | □ | 計算書 | □ | 有 | □ | 別紙計算書による |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[12 empty] | □ | 居室面積、開口寸法の
変更なし
[5 empty] | 方位別開口比 | □ | 有 | □ | 計算書 | □ | 有 | □ | 別紙計算書による
|  | □ | [9 empty] | □ | 開口寸法の変更なし
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
Note on D23: 該当する等級を選択して下さい

## 別紙5-2 一次エネルギー
（仮称）中央区農人橋4丁目計画
（住戸第三面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
|  | 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
| ５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-2 | 居室及び非居室 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 居室及び非居室の面積 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | 一次エネルギー消費量等級 | の面積
|  |  | 断熱構造 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 断熱材の種類、断熱構造 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 開口部 |  |  | □ | 工事写真 | □ | 建具・ガラスの種類
[8 empty] | □ | 庇・軒・付属部材の状態
|  |  | 自然風の利用 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置・種類等 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 蓄熱の利用 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 材料の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 納品書
[6 empty] | □ | カタログ
|  |  | 暖房設備 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 暖房設備の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 暖房設備の設置位置 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | 暖房設備の性能 | □ |  | □
[6 empty] | □ | カタログ | □ | 床暖房の敷設範囲・性能等 | □ | □ | □
[8 empty] | □ | 温水配管の断熱措置（温水式暖房の場合） | □ |  | □
|  |  | 冷房設備 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 冷房設備の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 冷房設備の設置位置
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | 冷房設備の性能
[6 empty] | □ | カタログ
|  |  | 換気設備 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 換気設備の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 換気設備の設置位置
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | 換気設備の性能
[6 empty] | □ | カタログ
|  |  | 給湯設備 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 熱源機の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 熱源機の性能 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | 配管の方式・仕様 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | カタログ | □ | 水栓の仕様 | □ |  | □
[8 empty] | □ | 浴槽の仕様(高断熱浴槽の場合） | □ |  | □
[8 empty] | □ | 太陽熱給湯設備の種類 | □ |  | □
[8 empty] | □ | 集熱部の仕様 | □ |  | □
[8 empty] | □ | 貯湯タンクの容量（ソーラーシステムの場合） | □ |  | □
|  |  | 照明設備 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 照明設備の設置位置 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 照明機器の種類
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | 調光・人感センサー等の仕様
[6 empty] | □ | カタログ
|  |  | 発電設備 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 太陽電池の種類 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | 太陽電池アレイの設置方法・位置
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | コージェネレーションの種類
[6 empty] | □ | カタログ
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。

## 高齢者等対策
| （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [15 empty] | （住戸第四面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
９ 高齢者等への配慮に関すること
| 性能表示事項 ※ |  |  | 検査項目 ※ |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[14 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ |  | 一次 | 二次
| 9-1 |  |  | 部屋の配置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 特定寝室と同一階にある部屋 | 等級2以上 |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 | [8 empty] | □ | ホームエレベーター利用可 | 等級4以上
| 対策等級 |  |  | 段差 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差 | 等級2以上 |  | □ | □ | □
| （専用部分） | [8 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間の段差 | 等級2以上
[10 empty] | □ | 浴室出入口の段差 | 等級2以上
| □ |  | 該当なし | [6 empty] | □ | バルコニー出入口の段差 | 等級2以上
| □ | [8 empty] | □ | 畳コーナーの高さ・間口・面積 | 等級2以上
| 等級 | [8 empty] | □ | その他の段差 | 等級2以上
[10 empty] | □ | 上がり框の段差 | 等級4以上
|  |  |  | 住戸内 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 令第23～27条の基準に適合 | 等級1以上 |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  |  | 階 段 | [5 empty] | □ | 勾配等（けあげ、踏面寸法） | 等級2以上
[10 empty] | □ | 蹴込み寸法と蹴込み板 | 等級2以上
|  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 階段の形式等（形状、滑り止、段鼻の出） | 等級2以上
|  |  |  | 手摺 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 階段の手摺 | 等級2以上 |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 | □ | 便所の手摺 | 等級2以上
[10 empty] | □ | 浴室の手摺（出入口、浴槽、姿勢） | 等級2以上
[10 empty] | □ | 玄関の手摺(下地） | 等級2以上
[10 empty] | □ | 脱衣室の手摺（下地） | 等級2以上
|  |  |  | 転落防止 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 第126条第1項の基準に適合 | 等級1以上 |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  |  | のための |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | バルコニーの転落防止手摺 | 等級2以上
|  |  |  | 手摺 | [5 empty] | □ | 2階以上の窓の転落防止手摺 | 等級2以上
[10 empty] | □ | 廊下・階段の転落防止手摺 | 等級2以上
|  |  |  | 通路及び |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 通路の幅員 | 等級3以上 |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  |  | 出入口 | [5 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 | 等級3以上
|  |  |  | の幅員 | [5 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 | 等級3以上
[10 empty] | □ | その他の出入口の幅員 | 等級3以上
|  |  |  | 寝室、便所 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 特定寝室の広さ | 等級3以上 |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  |  | 及び浴室 | [5 empty] | □ | 便所の介助スペースの状態 | 等級3以上
|  |  |  | の寸法等 | [5 empty] | □ | 腰掛け式 | 等級3以上
[10 empty] | □ | 浴室の広さ | 等級3以上
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
| （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [15 empty] | （住戸第五面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工（管理）者が記入のこと
９ 高齢者等への配慮に関すること
| 性能表示事項 ※ |  |  | 検査項目 ※ |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  |  |  | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[14 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ |  | 一次 | 二次
| 9-2 |  |  | 共用廊下 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 令第119条･第126条第1項の基準に適合 | 等級1以上 |  | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 高齢者等配慮 | [8 empty] | □ | 歩行補助手摺設置(高さ700㎜～900㎜) |  | 等級2以上
| 対策等級 | [8 empty] | □ | 開放廊下の転落防止手すり設置
| （共用部分） | [9 empty] | （手摺子がある場合は内法110㎜以下） |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 経路上の段差無し |  | 等級2以上
| □ |  | 該当なし | [6 empty] | □ | 経路上の高低差無し（高低差がある場合
| □ | [9 empty] | には勾配、段について基準に適合） |  | 等級2以上
| 等級 | [8 empty] | □ | 有効幅員1400㎜以上 |  | 等級5
|  |  |  | 共用階段 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 令第23～27条･第126条第1項の基準に適合 |  | 等級1以上 | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | 勾配等（けあげ、踏面寸法） |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | エレベーター利用可能 |  | 等級2～3
[10 empty] | □ | 蹴込み寸法と蹴込み板 |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | エレベーター利用可能 |  | 等級2～3
[10 empty] | □ | 階段の形式等（形状、滑り止め、段鼻の出） |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 歩行補助手摺設置(高さ700㎜～900㎜) |  | 等級2以上
[10 empty] | □ | 外部階段の転落防止手すり設置
[11 empty] | （手摺子がある場合は内法110㎜以下） |  | 等級2以上
|  |  |  | エレベーター |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | エレベーター利用 |  | 等級3以上 | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | 出入口幅800㎜以上 |  | 等級3以上
[10 empty] | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1500㎜角以上 |  | 等級3以上
[10 empty] | □ | 建物出入口からエレベーターホールまでの
[11 empty] | 経路(幅、手すり、傾斜路、段差) |  | 等級3以上
[10 empty] | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上 |  | 等級4以上
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。
Note on B43: user:

## 開口部の侵入防止対策
| （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [15 empty] | （住戸第六面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 性能表示 事項 ※ | 検査項目 ※ |  |  | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 写真※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[14 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ |  | 一次 | 二次
| 防犯 | 10-1開口部の侵入防止対策 | 開口部の区分 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | 開口部の位置 | □ | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
ａ､b(ⅰ)､b(ⅱ)､c
|  |  | 〔区分：ａ〕 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | 戸、ガラス、錠の性能、 | □ |  | □
|  |  | 住戸の出入口 |  |  |  |  | □ | 建具製作図 |  |  |  | 仕様、施工状態
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部 | [7 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  | 〔区分：b(ｉ)〕 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | サッシ、ガラスの性能・ | □ |  | □
|  |  | 外部からの 接近が比較的 容易な開口部 （共用廊下又は 共用階段） |  |  |  |  | □ | 建具製作図 |  |  |  | 施工状態
[12 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、 | □ |  | □
仕様、施工状態
[12 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部
[5 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[8 empty] | □ | 建具製作図
[12 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  | 〔区分：b(ⅱ)〕 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | サッシ、ガラスの性能・ | □ |  | □
|  |  | 外部からの 接近が比較的 容易な開口部 (バルコニー等) |  |  |  |  | □ | 建具製作図 |  |  |  | 施工状態
[12 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、 | □ |  | □
仕様、施工状態
[12 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部
[5 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[8 empty] | □ | 建具製作図
[12 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
|  |  | 〔区分：ｃ〕 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | サッシ、ガラスの性能・ | □ |  | □
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  | □ | 建具製作図 |  |  |  | 施工状態
|  |  | □ | すべて侵入防止対策上有効な開口部 | [7 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、 | □ |  | □
仕様、施工状態
[12 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
[5 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 有 | □ | ガラスの性能・施工状態 | □ |  | □
[8 empty] | □ | 建具製作図
[12 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | □ |  | □
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。

## 音環境
| （仮称）中央区農人橋4丁目計画 | [9 empty] | （住戸第七面）
施工状況報告書【竣工時】
検査方法ーＡ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 ※の欄を施工管理者が記入のこと
８ 音環境に関すること
| 性能表示事項 ※ | 検査項目 ※ | 変更の 有無※ |  | 関連図書 ※ |  | 確認内容 ※ |  | 検査方法 |  |  |  | 判定結果
[9 empty] | Ａ | Ｂ |  | Ｃ | 一次 | 二次
| 8-1 | 界床 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 端部拘束条件 | □ | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 重量床衝撃音 |  |  |  | □ | 大臣認定書 | □ | 床仕上げ構造
| 対策等級 |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | 受音室の面積
| 8-1 | 界床 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床仕上げ構造 | □ | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 相当スラブ厚 |  |  |  | □ | 大臣認定書
[5 empty] | □ | 試験成績書
[5 empty] | □ | 工事写真
| 8-2 | 界床 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床仕上げ構造 | □ | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 軽量床衝撃音 |  |  |  | □ | 大臣認定書
| 対策等級 |  |  |  | □ | 試験成績書
[5 empty] | □ | 工事写真
| 8-2 | 界床 | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床仕上げ構造 | □ | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 軽量床衝撃音 |  |  |  | □ | 大臣認定書
| レベル低減量 |  |  |  | □ | 試験成績書
| (床仕上げ構造) |  |  |  | □ | 工事写真
| 8-3 | 界壁の | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンセントボックス等 | □ | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 透過損失等級 | 遮音性能 |  |  | □ | 大臣認定書 | □ | ＧＬ工法なし
| （界壁） |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | 建築基準法第30条の規定に適合
| 8-4 | 開口部の | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の遮音性能 | □ | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 透過損失等級 | 遮音性能 |  |  | □ | 大臣認定書 | □ | 開口部設置状況
| （外壁開口部） |  |  |  | □ | 試験成績書
[5 empty] | □ | 工事写真
* 各評価事項において等級の異なる住戸がある場合は、包括して高い等級の住戸にて記載する。
* 変更の「有」にチェックした場合は変更申告書を提出する。