## 設備仕様書
住宅用
■一次エネルギー用 設備仕様書 |  |  |  | 設計者名： 一級建築士 第0000000号 建築花子
物件名称： 近確 太郎 様邸新築工事
※ |  | はプルダウン形式です。
器具 | 設備仕様 |  |  | 品番 | 備考
暖房設備 | 主たる居室
その他居室
住戸全体
冷房設備 | 主たる居室
その他居室
住戸全体
換気設備 |  |  |  |  | 換気回数0.5回/ｈ
熱交換
給湯設備 | 熱源機
ふろ機能
配管
| 水栓 | 台所
浴室シャワー
洗面
高断熱浴槽
照明設備 | 主たる居室 | 照明器具の種類
多灯分散方式
調光可能な制御
| その他居室 | 照明器具の種類
調光可能な制御
| 非居室 | 照明器具の種類
人感センサー
太陽光 設備
パネルの 面数
| パワコン 定格負荷効率 |  | ％
| アレイの システム容量 |  | ｋW
アレイの 種類
アレイの 設置方式
パネル設置 方位角
パネル設置 傾斜角
コージェネレーション
種類
逆潮流
※注意※
太陽光設備、コージェネレーションを計算しない場合は、【設置しない】または【評価しない】を選択のうえ、2枚目も添付してください。
太陽光設備で２面以上設置の場合、それぞれの面ごとに作成の上、添付してください。
※注意※
品番（〇〇同等品と記入）と備考欄に計算入力の性能値等の記入をお願いします。

## 【作成例】
■一次エネルギー用 設備仕様書
[5 empty] | ※ |  | はプルダウン形式です。
器具 | 設備仕様 |  |  |  | 品番 | 備考
暖房設備 | 主たる居室 | 温水床暖房 |  |  | 242-B10F004 | 敷設率：規定値 上面放熱率：90％ 温水暖房機：給湯・温水一体型
| その他居室 | ルームエアコンディショナー（規定値）
住戸全体
冷房設備 | 主たる居室 | ルームエアコンディショナー（規定値）
| その他居室 | ルームエアコンディショナー（規定値）
住戸全体
換気設備 |  | ダクト式第二種・第三種換気設備 |  |  | FY-08DE9D | 比消費電力 9.3/76＝0.1223 ≒0.13W（㎥/ｈ）
熱交換 |  | 評価しない、または設置しない
給湯設備 | 熱源機 | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 |  |  | DH-E2416SAWL | 暖房部熱効率：87％ 給湯部効率：93％
| ふろ機能 | 追焚あり
| 配管 | ヘッダー方式 |  |  |  | ヘッダー分岐後のすべての配管径が13A以下
| 水栓 | 台所 | 2バルブ水栓以外のその他の水栓 |  | GTD9K11MGKR | 節湯B1（小流量吐水機能）
|  | 浴室シャワー | 評価しない、または2バルブ水栓
|  | 洗面 | 評価しない、または2バルブ水栓
| 高断熱浴槽 |  | 高断熱浴槽を使用する |  | PDUGTDS1600A1
照明設備 | 主たる居室 | 照明器具の種類 | 設置しない
|  | 多灯分散方式 | 評価しない、または採用しない
|  | 調光可能な制御 | 評価しない、または採用しない
| その他居室 | 照明器具の種類 | 設置しない
|  | 調光可能な制御 | 評価しない、または採用しない
| 非居室 | 照明器具の種類 | 設置しない
|  | 人感センサー | 評価しない、または採用しない
太陽光 設備 |  | 評価する
| パネルの 面数 | 1面
| パワコン 定格負荷効率 | 入力する | 96.5 | ％ | HQJP-K40-3
| アレイの システム容量 | 10.65 |  | ｋW |  | 355w×30枚＝10650ｗ
| アレイの 種類 | 結晶シリコン系
| アレイの 設置方式 | 屋根置き形
| パネル設置 方位角 | 真南から東および西へ15度未満
| パネル設置 傾斜角 | 10度
コージェネレーション |  | 品番を指定する |  |  | HQJP-K40-30
| 種類 | SOFC（固体酸化物形燃料電池）
| 逆潮流 | 評価しない
床暖房の場合、敷設率、上面放熱率、温水暖房機の種類を記入して下さい。
比消費電力を入力した場合、その計算式を記入して下さい。
節湯を評価した場合、節湯の種類を記入して下さい。
太陽光アレイのシステム容量の計算式を記入して下さい。
①計算書に入力した設備の品番を記入して下さい。
②備考欄には計算書に入力した性能値や仕様等を記入して下さい。
作成例
①
②

## 選択肢 (hidden)
●暖房
【主たる居室、その他居室】
設置しない
ルームエアコンディショナー（規定値）
ルームエアコンディショナー（区分入力）
FF暖房機
電気蓄熱暖房器
電気ヒーター床暖房
ルームエアコンディショナー付温水床暖房機
温水床暖房
パネルラジエーター
ファンコンベクター
ペレットストーブ
その他の暖房設備機器
基準値の算定において想定される機器（増改築の場合）
暖房設備機器または 放熱器を設置しない
●冷房
【主たる居室、その他居室】
設置しない
ルームエアコンディショナー（規定値）
ルームエアコンディショナー（区分入力）
その他の冷房設備機器
基準値の算定において想定される機器（増改築の場合）
冷房設備機器を設置しない
【住戸全体】
ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）
●換気
ダクト式第一種換気設備
ダクト式第二種・第三種換気設備
壁付け式第一種換気設備
壁付け式第二種・第三種換気設備
基準値の算定において想定される機器（増改築の場合）
●熱交換
評価しない、または設置しない
設置する
●給湯
【熱源機】
ガス従来型給湯機
ガス潜熱回収型給湯機
石油従来型給湯機
石油潜熱回収型給湯機
電気ヒーター給湯機
電気ヒートポンプ給湯機（CO2冷媒またはR32冷媒）（太陽熱利用設備を使用しないもの）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機
ガス従来型給湯温水暖房機
ガス潜熱回収型給湯温水暖房機
石油従来型給湯温水暖房機
石油潜熱回収型給湯温水暖房機
電気ヒーター給湯温水暖房機
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：ガス ¦ 貯湯タンク：あり）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：ガス ¦ 貯湯タンク：なし）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（暖房部：ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）
コージェネレーション
その他の給湯設備機器
基準値の算定において想定される機器（増改築の場合）
給湯設備機器を設置しない
【ふろ機能】
給湯単機能
追焚なし
追焚あり
【配管】
評価しない、または先分岐方式
ヘッダー方式
【水栓】
評価しない、または2バルブ水栓
2バルブ水栓以外のその他の水栓
【浴槽】
評価しない、または高断熱浴槽を使用しない
高断熱浴槽を使用する
●照明
【照明器具の種類】
設置しない
すべてLED
すべて白熱灯以外
いずれか白熱灯
基準値の算定において想定される機器（増改築の場合）
【多灯分散方式】
評価しない、または採用しない
採用する（計算根拠を添付）
【調光可能な制御、人感センサー】
評価しない、または採用しない
採用する
●太陽光
【評価の有無】
設置しない
設置する（評価する）
設置する（評価しない）
【パネルの面数】
1面
2面
3面
4面
【パワコン定格負荷効率】
入力しない（規定値を用いる）
入力する
【アレイのシステム容量】
kW
【アレイの種類】
結晶シリコン系
結晶シリコン系以外
【アレイの設置方法】
架台設置形
屋根置き形
その他
【パネル設置傾斜角】
0度（水平）
10度
20度
30度
40度
50度
60度
70度
80度
90度（鉛直）
【パネル設置方位角】
真南から東および西へ15度未満
真南から東へ15度以上45度未満
真南から東へ45度以上75度未満
真南から東へ75度以上105度未満
真南から東へ105度以上135度未満
真南から東へ135度以上165度未満
真南から東および西へ165度以上真北まで
真南から西へ135度以上165度未満
真南から西へ105度以上135度未満
真南から西へ75度以上105度未満
真南から西へ45度以上75度未満
真南から西へ15度以上45度未満
●コージェネレーション
【有無】
設置しない
品番を指定しない（規定値を用いる）
品番を指定しない（パラメータを入力する）
品番を指定する
【種類】
PEFC（固体高分子形燃料電池）
SOFC（固体酸化物形燃料電池）
PEFC・SOFCに2015年度以前の評価方法、またはGEC
【逆潮流】
評価しない
評価する