## 省エネ
設計内容説明書【戸建住宅用】【木造軸組・枠組】 | [30 empty] | すまい給付
（省エネ）
家屋又は建築物の名称 | [7 empty] | 大阪 秀吉 様邸新築工事
所在地(地名地番） | [7 empty] | 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-10
申請者又は代理者の氏名 | [7 empty] | ㈱近畿建築一級建築士事務所 真田 雪村
審査員氏名 | [7 empty] | 株式会社近確機構
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
５温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 住宅計算方法 | [11 empty] | ＊性能基準 |  |  |  | □ | 仕上仕様書 |  |  | □ | 適
| 断熱等性能 等級 | [6 empty] | □ | 住宅仕様基準 |  |  |  | （開口部条件付き外皮仕様） | [7 empty] | ＊仕様基準 |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | 住宅計算方法による場合 |  | 外皮平均熱 貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計
| （ | ）地域 | [8 empty] | UA= | [5 empty] | ≦ | 0.87 | [6 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [15 empty] | □ | 外皮計算書
[11 empty] | ηA= | [5 empty] | ≦ | 2.8
|  |  | 住宅仕様基準による場合 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [7 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
[5 empty] | 開口部の断熱及び日射 |  |  | 開口部比率区分
[8 empty] | □ | 区分 （い） |  |  |  | □ | 区分 （ろ） |  |  |  | □ | 区分 （は） |  | □ | 区分 （に）
[8 empty] | □ | 緩和措置あり
[9 empty] | □ | 開口部の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  |  |  | □ | 内部結露計算等
[5 empty] | の設置 |  |  |  | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [11 empty] | □ | 透湿抵抗比計算
[5 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （
[6 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [9 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他

## 耐久可変
設計内容説明書【戸建住宅用】【木造軸組・枠組】 | [30 empty] | すまい給付
（耐久可変）
家屋又は建築物の名称 | [7 empty] | 大阪 秀吉 様邸新築工事
所在地(地名地番） | [7 empty] | 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-10
申請者又は代理者の氏名 | [7 empty] | ㈱近畿建築一級建築士事務所 真田 雪村
審査員氏名 | [7 empty] | 株式会社近確機構
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ | 等級 |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  |  | ・外壁の構造 |  |  |  | （ | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上仕様書 | □ | 適
| 劣化対策 | □ | 3 | □ | 基準 | 軸組等 |  | （地面から１m） |  |  | ・柱 [ |  | □ | 製材 |  | （ | [9 empty] | ） |  | □ | 矩計図
| 等級 | □ | 2 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 集成材等（ | [11 empty] | ） |  | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | □ | 1 | □ | 型式 | [6 empty] | 小径 ㎝ |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
|  |  |  | □ | 認証 | [6 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[13 empty] | （方法： | [13 empty] | ）
[11 empty] | ・柱以外の軸材 |  |  |  | □ | 製材 （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | □ | 集成材等（ | [10 empty] | ）
[12 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[13 empty] | （方法： | [13 empty] | ）
[11 empty] | ・構造用合板等の種類 （ | [15 empty] | ）
[12 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[13 empty] | （方法： | [13 empty] | ）
[6 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻 |  |  | ・土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | □ | 仕上仕様書
[8 empty] | 処理 |  |  | ・土台の樹種 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
[12 empty] | ・薬剤処理 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無 | [8 empty] | □ | 伏図等
[13 empty] | （方法： | [13 empty] | ） | □
[11 empty] | ・その他同等の措置 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
[6 empty] | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  |  | ・ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上仕様書
[6 empty] | 室の防水 | [7 empty] | □ | 防腐措置等 | [5 empty] | □ | その他 | [5 empty] | □ | 平面図
[12 empty] | 方法： |  | （ | JIS A4416 | [11 empty] | ） | □
[11 empty] | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 防腐措置等 |  |  | □ | その他
[12 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 | [15 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[12 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
[6 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  | （ｔ＝ |  |  |  |  | mm） |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [7 empty] | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | その他 |  |  |  | □ | 伏図等
[8 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[11 empty] | □ | 基礎断熱工法
[6 empty] | 小屋裏換 |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 仕上仕様書
[6 empty] | 気 |  | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[6 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
４維持管理・更新への配慮 | ※４－１ | 等級 |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 仕上仕様書 | □ | 適
| 維持管理 | □ | 3 | □ | 基準 |  |  | 内埋込み配管 | [19 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 認証 | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である
[6 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[6 empty] | 専用 |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[6 empty] | 排水管 |  | 清掃措置
[6 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[6 empty] | 点検口 |  | の点検措置
―認定書等―
性能表示事項 |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
|  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [13 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付

## 耐震性
設計内容説明書【戸建住宅用】【併用住宅】【木造軸組・枠組】 | [28 empty] | すまい給付
（耐震）
家屋又は建築物の名称 | [8 empty] | 大阪 秀吉 様邸新築工事
所在地(地名地番） | [8 empty] | 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-10
申請者又は代理者の氏名 | [8 empty] | ㈱近畿建築一級建築士事務所 真田 雪村
審査員氏名 | [8 empty] | 株式会社近確機構
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [12 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 及び |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [12 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 | 基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 軸組計算表
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | 基礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定による
| １－２耐震等級 |  | 等級 |  | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 許容応力度計算による
| （損傷防止） |  | □ | 3 | [7 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| □ | 評価対象外 | □ | 2 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| □ | 選択 | □ | 1 |  |  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  | □ | [8 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | □ | [5 empty] | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 | [8 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 | [5 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| 耐風等級 |  | □ | 2 |  |  | 地盤 |  | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定法及び形式等方法 |  |  | ・地盤調査方法等 | [13 empty] | □ | 仕上仕様書 | □ | 適
| □ | 選択 | □ | 1 |  |  | （１－６） | [6 empty] | （ | [10 empty] | ） | □ | 調査書
| １－５ |  | 等級 | [8 empty] | □ | 地盤改良有
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 | [7 empty] | 方法 |  | （ | [10 empty] | ）
| □ | 該当区域外 | □ | 1 | [7 empty] | □ | 地盤許容支持力 | [5 empty] | [ | kN/㎡] | [6 empty] | 杭状改良
| □ | 選択 | [9 empty] | □ | 杭状改良地盤 | [5 empty] | [ | kN/㎡]
| １－６ |  | 設計内容説明欄と同様 | [15 empty] | [ | kN/本]
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [10 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | [ | kN/本]
[7 empty] | 基礎 |  | 基礎の構造方 |  |  | □ | 直接基礎 | [11 empty] | ） | □ | 仕上仕様書 | □ | 適
[7 empty] | （１－７） |  | 法及び形式等 |  |  | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 伏図
| １－7 | [10 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
| 基礎の構造方法及び形式等 | [10 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [5 empty] | ）
[13 empty] | 杭径 |  | [ |  |  | cm] |  | 杭長 | [ |  |  | m]
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [8 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [10 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他 | [10 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [10 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明 |  | □ | その他

## 高齢者
設計内容説明書【戸建住宅用】【木造軸組・枠組】 | [28 empty] | すまい給付
（高齢者）
家屋又は建築物の名称 | [7 empty] | 大阪 秀吉 様邸新築工事
所在地(地名地番） | [7 empty] | 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-10
申請者又は代理者の氏名 | [7 empty] | ㈱近畿建築一級建築士事務所 真田 雪村
審査員氏名 | [7 empty] | 株式会社近確機構
| 性能表示 | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図 | □ | 適
| 高齢者等配 | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
| 慮対策等級 | □ | 4 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □
|  | □ | 1 | [6 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[10 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □
[9 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[8 empty] | 階段の幅員 | □ | 必要な階段幅員の確保
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | □ | 玄関（ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □ | 立面図
[8 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[8 empty] | の設置 | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | □ | 廊下及び階段
[9 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
[6 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
[6 empty] | 空間内） |  |  |  | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
[6 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
[6 empty] | 室 |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[6 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積の確保