## 戸建設計内容説明書
設計内容説明書（一戸建ての住宅） | [20 empty] | （低炭素-1面） | （低炭素-1面）
＊欄は設計者等が記載して下さい
建築物の名称 | [8 empty] | 新築工事
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社近確機構
認定事項 |  | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [16 empty] | 審査員 確認欄
|  | 項目※ |  | 項 目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
| 1.躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 |  | 地域区分 |  | ・ | 地域区分（ |  | 6 |  | ）地域 | [7 empty] | □ | 位置図等
法第五十四条第一項一号 |  |  |  | 住宅の構造 |  | □ | 木造住宅 （ |  |  | □ | 軸組構法 |  |  | □ | 枠組工法） |  |  |  | □ | 配置図 | □
[6 empty] | □ | 鉄骨造住宅 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 | [7 empty] | □ | 仕上・仕様書等
[6 empty] | □ | その他 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 外皮 平均熱貫流率等 |  | ・外皮平均熱貫流率（UA） | [12 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 平均熱貫流率 |  |  |  |  | 計算値 | [6 empty] | 基準値
[7 empty] | UA＝ | （ |  |  | ） | 【Ｗ/㎡Ｋ】 |  | ≦ | UAS＝ | 0.6
|  |  |  | 外皮 |  | ・冷房期の外皮平均日射熱取得率（ηa）
|  |  |  | 平均日射熱取得率 |  |  |  |  | 計算値 | [6 empty] | 基準値
[7 empty] | ηＡ＝ | （ |  |  | ） | 【-】 | ≦ | ηＡS＝ |  | 2.8
| 2.一次エネルギー消費量 | 基本事項 |  | 面積等 |  | □ | 床面積の合計 |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  |  | □ | 面積表
[6 empty] | □ | 主居室の面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  |  | □ | 仕上・仕様書等 | □
[6 empty] | □ | その他の居室の面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | 年間日射地域区分 |  | □ | 太陽光発電又は太陽給湯設備を採用
[7 empty] | 年間日射地域区分 |  |  |  | （ |  |  | ）地域
|  | 外 皮 |  | 日射熱取得量 |  | ・日射熱取得量の計算 | [12 empty] | □ | 仕上・仕様書等
[7 empty] | 冷房期： |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | 暖房期： |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  | □ | 矩計図 | □
[19 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 自然風の検討方法 |  | ・自然風の利用 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 日射熱 |  | ・冬季における蓄熱を利用したパッシヴ手法の採用
[10 empty] | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  | 設備機器に係る概要 |  | 暖房設備 |  | ・暖房方式の選択 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  | □ | 仕上・仕様書等
[19 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 冷房設備 |  | ・運転方式 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 | □
[19 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 換気設備 |  | ・換気設備方式 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備 機器表
[19 empty] | □ | 一次エネルギー設備仕様書
[6 empty] | ・熱交換型換気 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 給湯設備 |  | ・給湯熱源機 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ・ふろ機能の種類 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ・配管方式 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ・水栓 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ・浴槽 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 太陽熱給湯 |  | □ | 太陽熱給湯装置 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 照明設備 |  | □ | 照明器具 |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 太陽光発電 |  | ・太陽光発電の採用 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  |  |  | コージェネレーション |  | ・コージェネの種類 |  |  |  | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
設計内容説明書（一戸建ての住宅） | [20 empty] | （低炭素-2面） | （低炭素-2面）
認定事項 |  | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [16 empty] | 審査員 確認欄
|  | 項目※ |  | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
| 3.その他基準 (第1又は第2のいずれかに適合 | 第1の1 |  | 再生可能エネルギー利用設備の設置 |  | □ | 太陽光発電設備
[7 empty] | ・一戸建て住宅の場合は以下に適合 | [11 empty] | □ | 機器表 | □
[7 empty] | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 | [10 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備 | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 太陽光・地中熱利用設備
[6 empty] | □ | 河川水熱等を利用する設備
[6 empty] | □ | 薪・ペレットストーブ等の熱利用
|  | 第1の2 |  | 節水措置 |  | □ | 節水トイレの設置 |  |  | □ | 節水水栓の設置 |  |  | □ | 食器用洗浄器の設置
|  |  |  | 雨水等の利用 |  | □ | 雨水利用 |  | □ | 井水利用 |  |  | □ | 雑排水の利用 |  |  |  |  | □ | 仕上・仕様書等 | □
|  | ＊1項目選択 |  | 一次エネ削減 |  | □ | HEMSの採用 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 蓄電池使用 |  | □ | 再生可能エネルギー及びそれと連携した定置型蓄電池 | [11 empty] | □ | 設備 機器表
|  |  |  | ヒートアイランド |  | □ | 敷地緑化等 |  | □ | 敷地の高反射性塗装 |  |  |  | □ | 屋上緑化 |  |  |  | □ | 外構図
[6 empty] | □ | 壁面緑化 |  | □ | 緑化・日射反射・屋根緑化・壁面緑化面積率
|  |  |  | 劣化軽減 |  | □ | 劣化対策等級 3 以上
|  |  |  | 木材利用 |  | □ | 木造住宅 |  |  | □ | 木造建築物
|  |  |  | 高炉セメント等 |  | □ | 高炉セメント |  |  | □ | フライアッシュセメント
[6 empty] | □ | 高炉スラグ又はフライアッシュを混和材として利用
|  |  |  | 電気自動車充放電 設備の設置 |  | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
・設置台数等（ ）
|  | 第 2 |  | 総合的な環境性能 評価 |  | □ | 所管行政庁の認めるもの（ ） | [11 empty] | □
□
二号 | 基本方針 |  |  | 都市の緑地の |  | □ | 所管行政庁 | [11 empty] | □ |  | □
|  |  |  | 保全への配慮 |  | □ | 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合
[6 empty] | □ | 都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合
[6 empty] | □ | 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合
[6 empty] | □ | 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合
[6 empty] | □ | 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合
[6 empty] | □ | 建築基準法に定める「建築協定」に適合
[6 empty] | □ | 緑地保全に関する市町村の条例に適合
[6 empty] | □ | 風致地区
[6 empty] | □ | 該当なし
三号 | 資金計画 |  |  | 建築に係る |  |  | ( |  |  |  |  | 万円 |  | ) |  |  |  |  | ■ | 申請書 | □
資金計画
-確認書-
|  |  | 種 別 | [7 empty] | 番 号 | [6 empty] | 添付の有無 |  |  | 審査員 確認欄
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書
□ | 型式部位性能確認書 |  | □ | 認証部位性能確認書 | [16 empty] | □
□ |  |  | □
□ |  |  | □
□ |  |  | □
□ |  |  | □
| ＊型式部位性能確認書： |  | 住宅型式性能認定に係る部位性能確認書
| ＊認証部位性能確認書： |  | 住宅型式性能認定及び型式住宅部分製造者認証に係る部位性能確認書